****

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

**предэкзаменационной подготовки персонала по курсу:**

**«Нормы и правила работы в электроустановках»**

**II группа по электробезопасности.**

Срок обучения: **72 часа.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | В том числе: | |
| лекции | самоподготовка с использованием «ОЛИМП:ОКС» |
| 1 | Основные требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок. | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000 Вольт. Производство работ. | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Правила использования защитных средств, применяемых в электроустановках. | 1 6 | 8 | 8 |
| 4 | Требования к персоналу и его подготовке. | 1 6 | 8 | 8 |
| 5 | Правила испытания средств защиты, используемых в электроустановках. | 12 | 4 | 8 |
| 6 | Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи. | 10 | 4 | 6 |
|  | Зачет (тестирование) | 2 |  |  |
|  | **Итого** | **7 2** |  |  |

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

**предэкзаменационной подготовки персонала по курсу:**

**«Нормы и правила работы в электроустановках "**

**III группа по электробезопасности.**

Срок обучения: **40 часов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | В том числе: | |
| лекции | самоподготовка с использованием «ОЛИМП:ОКС» |
| 1 | Общие сведения об электроустановках | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Требования к персоналу и его подготовка | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Заземление и защитные меры безопасности. Молниезащита. | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи. | 6 | 2 | 4 |
|  | Зачет (тестирование) | 2 |  |  |
|  | **Итого** | **4 0** |  |  |

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

**предэкзаменационной подготовки персонала по курсу:**

**«Нормы и правила работы в электроустановках "**

**IV группа по электробезопасности.**

Срок обучения: **16 часов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | В том числе: | |
| лекции | самоподготовка с использованием «ОЛИМП:ОКС» |
| 1 | Общие сведения об электроустановках | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |
| 3 | Требования к персоналу и его подготовка | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Заземление и защитные меры безопасности. Молниезащита. | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи. | 2 | 1 | 1 |
|  | Зачет (тестирование) | 2 |  |  |
|  | **Итого** | **16** |  |  |

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

**предэкзаменационной подготовки персонала по курсу:**

**«Нормы и правила работы в электроустановках "**

**V группа по электробезопасности.**

Срок обучения: **16 часов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | В том числе: | |
| лекции | самоподготовка с использованием «ОЛИМП:ОКС» |
| 1 | Общие сведения об электроустановках | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Требования к персоналу и его подготовка | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Заземление и защитные меры безопасности. Молниезащита. | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи. | 2 | 1 | 1 |
|  | Зачет (тестирование) | 2 |  |  |
|  | **Итого** | **16** |  |  |